Приложение

к  постановлению администрации

муниципального образования

Красносельское Юрьев-Польского района

- № _55_ от _27.03. 2013 г._

- МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

- «Энергосбережение и повышение энергетической

- эффективности на территории муниципального образования Красносельское на 2013-2015 годы

- и на период до 2020 года»

- Оглавление

- 1. Паспорт программы……………………………………………………….. 3

- 2. Содержание проблемы……………………………………………………...7

- 3. Цели и задачи  Программы………………………………………………...13

- 4. Сроки и этапы реализации Программы………………………………….14

- 5. Индикаторы расчета целевых показателей Программы………………15

- 6. Целевые показатели Программы…………………………………………26

- 6.1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и        повышения энергетической эффективности. Группа А. ……………….. 26

- 6.2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам ресурсов.  Группа В. …………………………………………………..28

- 6.3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе.  Группа С……...29

- 6.4 Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде.  Группа D………..32

- 7 . Система программных мероприятий……………………………………38

- 7.1.  Межотраслевые мероприятия Программы………………………39

- 7.2.  Подпрограмма  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде »……………………41

- 7.3. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения» ……………………..43

- 7.4 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере»………………………………………..46

- 8. Ресурсное обеспечение  Программы……………………………………. 50

- 9. Механизм реализации  и порядок контроля  за ходом реализации Программы…………………………………………………………………….51

- 10. Оценка социально-экономической и бюджетной эффективности реализации Программы………………………………………………………52

- 1.Паспорт программы

| - Наименование - Программы | - Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Красносельское Юрьев-Польского района на 2013-2015 годы и на период до 2020года» (далее Программа). |
| --- | --- |
| - Основание разработки Программы | - 1. Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - 2. Указ Президента РФ от 04.06.2008г. «О некоторых мерах по повышению энергетической эффективности российской экономики»; - 3. Федеральный закон от 23.11.2009г. « Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - 4. Постановление правительства Российской Федерации от 31.12.2009г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», в редакции постановления правительства от 17.02.2010г. № 1045; - 5. Приказ министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010г. №61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; - 6. Постановление Губернатора Владимирской области от 14.02.2012г. № 1414 « О ходе реализации долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности во Владимирской области на период до 2020года» ,утвержденной постановлением Губернатора от 01.02.2012г. №94. |
| - Заказчик Программы | - Администрация муниципального образования Красносельское Юрьев-Польского района Владимирской области. |
| - Исполнитель Программы | - Администрация муниципального образования Красносельское Юрьев-Польского райна Владимирской области. |
| - Разработчик Программы | - « Интехэнерго» ИП Апалихин Н.Н. (член СРО НП «Центр Энергообследований») |

| - Цели и задачи Программы | - Цели Программы: - Основными целями Программы являются проведение комплекса мер и действий для обеспечения более эффективного использования энергетических ресурсов ,снижение потребления и расходов на энергоресурсы в жилищном фонде, коммунальной инфраструктуре ,муниципальных учреждениях на территории МО Красносельское. |
| --- | --- |
|  | - Задачи Программы: - Создание оптимальных нормативно-правовых ,организационных и экономических условий для реализации целей энергосбережения и повышения энергоэффективности; - Расширение практики применения энергосберегающих технологий и оборудования при эксплуатации, модернизации, реконструкции и капитальном ремонте зданий, сетей энергоснабжения; - Проведение энергетических обследований; - Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов; - Уменьшение ежегодного потребления энергоресурсов и связанных с этим затрат по муниципальным учреждениям на 3%; - Снижение ,по сравнению с 2012г., расхода электрической энергии на наружное освещение МО Красносельское не менее чем на 3% ежегодно; - Повышение уровня компетентности ,ответственности и заинтересованности работников администрации МО Красносельское за информационно-аналитическое обеспечение мероприятий энергосбережения и их выполнение. |
| - Важнейшие целевые показатели,позволяющие оценивать ход реализации Программы | - Количество многоквартирных домов, имеющих коллективные (общедомовые) приборы учета расхода электрической энергии; - Количество многоквартирных домов,имеющих коллективные (общедомовые) приборы учета расхода тепловой энергии; - Доля объемов электрической энергии,расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета; - Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием общедомовых приборов учета в многоквартирных домах; - Доля объемов холодной воды,расчеты за которую осуществляются с использованием общедомовых - приборов учета в многоквартирных домах; - Доля многоквартирных домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование ; - Объем потребления электрической энергии в системах наружного освещения; - Доля объема электрической энергии в системах наружного освещения, расчеты за которую производятся по приборам учета; - Доля энергосберегающих светильников в системах наружного освещения в общем количестве светильников; - Доля муниципальных учреждений прошедших энергетическое обследование; - Доля объемов электрической энергии в муниципальных учреждениях, расчеты за которую осуществляются по приборам учета; - Доля объемов холодной воды в муниципальных учреждениях, расчеты за которую осуществляются по приборам учета; - Доля объемов тепловой энергии в муниципальных учреждениях, расчеты за которые осуществляются по приборам учета. |
| - Сроки и этапы реализации Программы | - Программа реализуется в два этапа: - I этап 2013-2015 годы - II этап 2014-2020 годы |
| - Перечень подпрограмм | - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях. - Энергосбережении и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере. - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения. |
| - Объемы и источники финансирования Программы | - Общий объем финансирования Программы составляет - 5577,670 тыс.руб. ,в том числе из бюджета МО Красносельское составляет 288,170 тыс.руб. в т.ч. по - годам: - 2013 год—85,00тыс.руб. - 2014 год—100,00тыс.руб - 2015 год—103,00тыс.руб - 2016-2020годы-- |
| - Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - Полный переход на расчеты за энергоресурсы ,с организациями коммунального комплекса ,по приборам учета в многоквартирных домах. - Сокращение потребления воды, электрической и тепловой энергии в муниципальных учреждениях. - Снижение потребления электрической энергии в системах наружного освещения. - Снижение к 2020 году удельных показателей потребления энергоресурсов экономики муниципального образования Красносельское на 24% по сравнению с 2012годом. |
| - Перечень основных мероприятий Программы | - Проведение энергетических обследований энергетических обследований муниципальных учреждений и многоквартирных домов. - Обеспечение учета по приборам всего объема потребляемых энергетических ресурсов. - Внедрение энергосберегающих светильников в системах наружного освещения. - Расширении практики применения энергосберегающих технологий и оборудования при эксплуатации, реконструкции и капитальном ремонте зданий и сетей коммунального комплекса. - Создание оптимальных нормативно-правовых ,организационных и экономических условий для реализации целей энергосбережения и повышения энергоэффективности. |

- 2. Содержание проблемы

- Целью политики государства в сфере энергосбережения является достижение намеченных ориентиров роста энергоэффективности с использованием широкого спектра мер, стимулирующих  потребителей энергоресурсов и обеспечивающих  структурную перестройку российской экономики и,создание условий для реализации потенциала энерго-

- сбережения, обоснованное повышение внутренних цен на энергоносители приемлимыми

- для потребителей темпами.

- Энергоемкость ВВП в нашей стране намного превышает энергоемкость ВВП западных стран.. Российские удельные затраты .электроэнергии в десять раз превышают мировые,

- а с учетом транспортных и технологических потерь -- почти в 15 раз. Доля электроэнергии

- в структуре себестоимости валовой продукции в России доходит до 50%.

- Поэтому «перевод экономики страны на энергосберегающий путь развития» , как указывается в новой Энергетической стратегии России на период до 2020 года,утвержден-ной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.09 2003г. № 1234-р  ,

- диктует необходимость повышения энергоэффективности предприятий,городов,регионов,

- муниципальных образований и страны в целом.

- Муниципальное образование Красносельское  Юрьев-Польского района Владимирской

- области имеет статус сельского поселения,установленный законом Владимирской области от 11.05.2005г.  № 55-03  « О наделении Юрьев -Польского района и вновь образованных муниципальных образований,  входящих в его состав ,ссответствующим статусом муниципальных образований и установлении их границ»  в соответствии с Федеральным законом № 131 от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

- Административным центром муниципального образования Красносельское является село Красное. Общая  площадь муниципального образования составляет 99600 га.. Расстояние между населенными пунктами м.Шордога и с.Авдотьино составляет 70км.. Общая протяженность дорог 185,4 км..

- В состав территории муниципального образования Красносельское входят  82 населенных

- пункта:

- село  Авдотьино                                                  село  Григорово

- село  Андреевское                                              деревня  Дроздово

- село  Афинеево                                                   деревня  Егоровка

- село  Беляницыно                                               деревня  Елох

- село  Березники                                                   деревня  Елховское

- село  Большелучинское                                      деревня  Елховское  лесничество

- село  Большепетровское                                     село  Иворово

- деревня  Борисовка                                             село  Ильинское

- село  Варварино                                                   село  Исаково

- деревня  Вижегша                                                село  Калиновка

- село  Волствиново                                               село   Калмань

- деревня  Выползово                                            деревня  Карабаниха

- деревня  Гаврильцево                                          деревня  Карандышево

- село  Горки                                                           село  Кирпичный завод

- село  Городище                                                    деревня  Ключевая

- деревня  Княжиха                                               село  Семьинское

- деревня  Колокольцево                                      село  Сорогужино

- село  Косинское                                                  село  Сосновый Бор

- село  Красное                                                      деревня  Старково

- село  Кубаево                                                      село  Старково

- село  Кузьмадино                                               станция  Старково

- село  Кумино                                                       село  Теньки

- село  Кучки                                                         деревня  Терентьевка

- село  Лиственный                                               деревня  Терешки

- станция  Леднево                                                село  Терновка

- деревня  Мало-Петровское                                село Турабьево

- село Малолучинское                                          деревня  Турсино

- деревня  Махлино                                               деревня  Трыгино

- деревня  Михали                                                 село  Федосьино

- село  Ненашевское                                              село  Фроловское

- деревня  Новая                                                    село  Хвойный

- деревня  Новопавловка                                      деревня Хорошовка

- село  Ополье                                                        село  Черкасово

- деревня  Осиповец                                              деревня  Шадрино

- село  Палазино                                                    село  Шипилово

- село  Парша                                                         местечко  Шордога

- село Подолец                                                       село  Энтузиаст

- село  Поелово                                                     деревня  Юрково

- село  Пригородный

- село  Ратислово

- село  Ручейки

- село  Рябинино

- село  Сваино

- Численность  населения ,постоянно проживающего в МО Красносельское, составляет-

- 9069 человек по состоянию на  08.11.2011года.,при этом в летний период  население увеличивается  не менее чем на 25%.

- На территории  муниципального образования Красносельское  действуют  13 сельскохозяйственных производственных кооперативов, 24 крастьянско- фермерских хозяйства, частные предприятия : ООО «Маяк» - проиводство щебня, ООО «Стройлес»-

- Заготовка и переработка древесины, ООО «Парма» - производство кирпича,  сельхозпредприятие – ООО «ЮрьевПоле».

- Также на территории  находятся учреждения бюджетной сферы ,сферы обслуживания:

- 11  общеобразовательных учреждений, 14 фельдшерско-акушерских пункта, 14 учреждений культуры и исскуства, 13 библиотек, 1 кинотеатр, 7 отделений связи,

- 43 магазина, 1 аптека, 10 столовых,1 кафе, 2 автозаправочных станции, 37 спортивных сооружений, 1 учреждение социального обслуживания населения, 10 объектов бытового обслуживания.

- На территории МО Красносельское  коммунальные  услуг оказывают следующие организации:

- Поставщик услуг теплоснабжения—ОП ОАО «ВКС» «Теплоэнерго»

- Поставщик услуг водоснабжения и водоотведения--- МУП «Водоканал»

- Поставщик электроэнергии ---  ОАО «Владимирская энергосбытовая компания»

- Поставщик природного газа  --- ООО «Газпром Межрегионгаз Владимир» по Юрьев-Польскому району.

- Исходя из « Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов» ,  приоритетами  Правительства Российской

- Федерации в государственном регулировании компаний инфраструктурных отраслей, включая монопольные сферы их деятельность, являются следующие меры:

- Существенное повышение доступности подключения потребителей к инфраструктуре с учетом сокращения стоимости и сроков подключения.

- Установление тарифных ограничений для завышенных по стоимости, не ориентированных на потребителей мероприятий в состав инвестиционных программ.

- Переход  инфраструктурных организаций на долгосрочное тарифное регулирование, наращивание нетарифных и внебюджетных источников финансирования инвестиций.

- Завершение внедрения показателей надежности и качества товаров и услуг организаций  элктро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения , осуществляющих регулируемые виды деятельности , и корректировка уровней тарифов в зависимости от степени достижения целевых показателей.

- В прогнозный период индексация  регулируемых на федеральном уровне цен (тарифов) : на газ, в электроэнергетике, на тепловую энергию и другие виды коммунальных услуг, будет осуществляться один раз в год с 1 июля. При этом изменение ценовых показателей оптового рынка электроэнергии и мощности производится с учетом решений Правительства Российской Федерации об определении ценовых параметров на оптовом рынке.

- Прогноз роста цен (тарифов) субъектов естественных монополий

- ( % ,в среднем за год к предыдущему году)

|  | - 2012 | - ПРОГНОЗ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 2013 | - 2014 | - 2015 |
| - ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  |
| - Доля потребления по нерегулируемым ценам | - 76 | - 76 | - 76 | - 76 |
| - Рост цен (цен оптового рынка и регулируемых тарифов) для всех - потребителей | - 103,5-106 | - 112-113,5 | - 110,5-112,5 | - 111-113 |
| - *рост цен на электроэнергию | - 105,5-107,5 | - 112-114 | - 111-113 | - 112-114 |
| - Рост регулируемых тарифов для населения | - 103 | - 109.1-110,6 | - 112-115 | - 112-115 |

| ГАЗ ПРИРОДНЫЙ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Регулируемые цены для всех потребителей | 2012 | ПРОГНОЗ |  |  |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 |
|  | 107,5 | 115 | 115 | 114,6-115 |
| ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  |
| Регулируемые тарифы | 105,1-106,5 | 110,5-112,2 | 110,9-111 | 110,8-111 |

Основными факторами роста цен (тарифов) на электроэнергию являются рост цен на газ и другие виды топлива, оплаты труда ,включение инвестиционной составляющей в цены (тарифы) , а также изменение налогового законодательства.

В 2013 году рост конечных цен на электроэнергию для все категорий потребителей составит 12-13,5%.  в среднем за год к предыдущему году, в 2014 году –10,5-12,5%, в 2015 году –11-13процентов.

Динамика регулируемых тарифов.

Электросетевой комплекс переведен с 2012 года на долгосрочное регулируемое  тарифов.

Для населения  рост тарифов на электроэнергию (без учета введения социальной нормы потребления) в среднем по Российской Федерации за 2013 год к предыдущему году составит 9,1- 10,6% ,в 2014 -2015 гг.  – 12-15:  при индексации в июле по  12 – 15% ежегодно.

Тарифы  на тепловую энергию и услуги водоснабжения и водоотведения

Индексация тарифов на тепловую энергию на 2013 год будет осуществлена 1 июля 2013 года в размере 10% в среднем по Российской Федерации, что соответствует среднегодовому повышен6ию тарифа на 10,5-12,2%.

В 2014 году индексация тарифов на тепловую энергию сохраняется  на определенном ранее уровне 12%, в среднем за год к предыдущему рост тарифов в 2014 году  составит 10,9-11%.

В 2015году рост тарифов на тепловую энергию составит 10,8-11% в среднем за год к предыдущему при индексации в июле на 10%.

Индексация тарифов организаций, предоставляющих услуги по водоснабжению и водоотведению, в 2013 -2015гг. также будут осуществляться в июле в размерах ориентированных на инфляцию. В 2013 году рост составит 10% в среднем за год к предыдущему году. В 2014 тарифы вырастут в среднегодовом выражении  на 5,7% и  в 2015 году на  5,2%.

В  МО Красносельское сельское поселение ,как и в целом по стране, имеет место устойчивая тенденция  на повышение стоимости энергетических ресурсов.

Таблица 1. Тарифы на коммунальные услуги в МО Красносельское сельское поселение.

| Наименование | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. | Отклонение тарифов в 2012г. относительно 2009г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия , руб./кВт.ч. | 2,04 | 2,25 | 2,48 | 2,63 | 28,92 % |
| Тепловая энергия ,руб./Гкал | 2186,4 | 3265,25 | 3763,73 | 3841,9 | 75,72 % |
| Холодное водоснабжение . руб./м3 | 20,07 | 20,87 | 24,25 | 25,39 | 26,51 % |

Диаграмма 1.  Динамика изменения тарифа на  электроэнергию.

Диаграмма 2. Динамика изменения тарифа  на тепловую энергию.

Диаграмма 3. Динамика изменения тарифа  на холодную воду.

С учетом сложившихся обстоятельств ,проблема заключается в том, при существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы муниципального образования, предстоящие изменения стоимости топливно-энергетических  и коммунальных  ресурсов  приведут к негативным последствиям:

* увеличению затрат предприятий ,расположенных на территории МО Красносельское,на оплату топливно-энергетических ресурсов ,приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности;

*  росту стоимости жилищно –коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения;

* снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление:

*  росту затрат  на оплату коммунальных услуг в расходах на содержание организаций здравоохранения, образования, культуры, и т.п. и  как следствие снижение эффективности оказания услуг.

Для решения проблемы необходим системный подход и совместные действия трех основных групп участников энергосбережения энергоснабжающие организации, потребители и местная власть. Все остальные участники  в процессе энергосбережения могут действовать только через данных участников. Необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке ,принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве ,передаче и потреблении энергоресурсов на территории муниципального образования и прежде всего в органах местного управления, муниципальных учреждениях.

Вывод:

В настоящее время создание условий энергосбережения и повышения энергетической эффективности становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития МО Красносельское. Принятая на федеральном уровне Энергетическая стратегия, является основным документом, определяющим задачи долгосрочного социально –экономического развития и указывает, что мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью муниципальных программ социально-экономического развития.

3. Цели и задачи Программы

Основными целями Программы ,которая должна  совпадать с другими целями муниципального образования, являются     энергосбережение и повышение энергетической эффективности  при производстве ,передаче и потреблении энергетических ресурсов в  МО Красносельское , создание условий  для обеспечения муниципальных учреждений, населения в качественном, надежном и экологически допустимом  энергоснабжении  при целесообразно минимальном потреблении энергоресурсов и их стоимости.

Задачами Программы :

- Создание оптимальных нормативно –правовых ,организационных и экономических условий для реализации стратегии энергоресурсосбережения.

- разработка и принятие системы муниципальных нормативных актов, стимулирующих энергосбережение:

- разработка и внедрение форм наблюдения за показателями, характеризующими эффективность использования основных видов энергетических ресурсов и энергоемкости экономики МО Красносельское.

- Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте зданий.

- при согласовании проектов строительства, реконструкции ,капитального  ремонта ,а  также при приемке объектов капитального строительства , ввести в практику применение требований по энергоресурсосбережению , соответствующих федеральным нормативным актам и обеспечить их соблюдение;

- проведение  энергосберегающих  мероприятий (обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов, устройствами регулирования потребления тепловой энергии, утепление фасадов) при капитальном ремонте многоквартирных домов.

- Проведение энергетических обследований.

- Обеспечение  общедомового учета всего объема энергетических ресурсов в многоквартирных домах.

- Уменьшение потребления и связанных с этим затрат по муниципальным учреждениям за счет внедрения энергоэффективного оборудования и технологий.

- Снижение в 2015 году ,по сравнению с 2012 годом, потребления электрической энергии в системах наружного освещения не менее чем на 15%.,для чего необходимо произвести замену светильников наружного освещения на энергосберегающие и  установить  приборы учета в тех населенных пунктах, где это экономически выгодно.

- Повышение  уровня компетентности работников администрации МО Красносельское и ответственных за  вопросы энергосбережения  сотрудников муниципальных учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов.

- Проведение мероприятий по информационному обеспечению  по вопросам  энергосбережения  в общеобразовательных заведениях.

Анализ программ ,  утвержденных и принятых к исполнению по МО Красносельское,

и в первую очередь Программа « Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Красносельвкое Юрьев-Польского района Владимирской области на 2013-2017 г.г. и на период до 2020года», позволяет сделать вывод, что цели, указанные в Программе дополняют задачи , требуемые решения в МО Красносельское.

4. Сроки   и этапы реализации Программы

Программа  рассчитана на  2013 – 2020 годы.

Программа реализуется в  два  этапа:

- первый этап – 2013 -2015 годы  .Выполнение мероприятий  для осуществления перехода на энергоэффективный путь развития экономики МО Красносельское.

- второй этап – 2016 – 2020 годы .  Анализ выполнения Программы в первом этапе, параметры реализации Программы II этапа должны быть уточнены до 01.01.20-16г.на основе результатов текущего осуществления Программы. Обеспечение развития экономики  и социальной сферы МО Красносельское по  по энергоэффективному пути.

«  На первом этапе нужно хотя бы избавиться   от явных издержек, от тех потерь , которые буквально лежат на поверхности»

« Что бы идти дальше, уже сейчас нужно думать о перспективах , о технологиях и инновациях , которые позволят нам войти в число лидеров среди стран , сделавших ставку на энергосбережение и энергоэффективность»

( Из выступления В.В.Путина об энергосбережении 07.12.2009года)

5.Индикаторы расчета целевых      показателей Программы          Таблица № 1.

| № пп | Общие сведения | Единица измерения | Годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Отгружено товаров собственного производства выполнено работ ,услуг собственными силами. | тыс. руб. | 3825,8 | 4250,9 | 4723,2 |  |  |  |  |  |
| 2. | Потребление топливно-энергетических ресурсов (далее ТЭР) муниципальным образованием (далее МО) в том числе муниципальными учреждениями, жилыми и многоквартирными домами, системами наружного освещения. | тыс. т.у.т. | 1655,48 | 2014,78 | 2135,97 | 2222,87 | 2156,18 | 2089,49 | 2022,81 | 1689,38 |
| 3. | Объем потребления электрической энергии (далее ЭЭ) МО | тыс.кВтч | 11328,44 | 12839,1 | 13583,6 | 14732,1 | 14290,2 | 13848,2 | 13406,22 | 11196,4 |
| 4. | Объем потребления тепловой энергии (далее ТЭ) МО | тыс.Гкал | 5,509 | 4,806 | 4,411 | 3,768 | 3,655 | 3,541 | 3,429 | 2,864 |
| 5. | Объем потребления воды МО | тыс. куб.м | 233,953 | 249,074 | 254,113 | 242,572 | 235,295 | 228,018 | 220,741 | 184,355 |
| 6. | Объем потребления природного газа МО | тыс.куб.м | 1435,526 | 1747,63 | 1853,86 | 1928,20 | 1870,35 | 1812,509 | 1754,664 | 1465,434 |
| 7. | Объем потребления ЭЭ ,расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс.кВт.ч | 11116,684 | 12647,1 | 13355,43 | 14500,69 | 14080,31 | 13750,6 | 13350,2 | 11130,4 |
| 8. | Объем потребления ТЭ в многоквартирных домах ,расчеты за которую и использование приборов учета | тыс.Гкал | 0 | 0,144 | 1,704 | 1,57 | 2,200 | 3,150 | 3,429 | 2,864 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 9. | Объем потребления воды ,расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в многоквартирных домах (МКД), частных жилых домах и муниципальных учреждениях (МУ). | тыс.куб.м. | 9,835 | 7,385 | 19,534 | 27,738 | 59,750 | 88,660 | 120,500 | 184,355 |
| 10. | Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета в МКД, МУ,частн ых жилых домах. | тыс.куб.м. | 1387624 | 1697980 | 1802371 | 1871960 | 1830350 | 1780630 | 1734570 | 1465434 |
| 11. | Тариф на ЭЭ поМО | руб./кВт.ч | 2,04 | 2,25 | 2,48 | 2,63 | 3,06 | 3,35 | 3,69 |  |
| 12. | Тариф на ТЭ по МО | руб./Гкал. | 2186,4 | 3265,25 | 3763,73 | 3841,9 | 4140,0 | 4636,0 | 5145,0 |  |
| 13. | Тариф на холодную воду по МО | руб./куб.м. | 20,07 | 20,87 | 24.35 | 25,39 | 27,93 | 29,33 | 4,24 |  |
| 14. | Тариф на природный газ по МО | руб./куб.м. | 1,8 | 2,32 | 2,73 | 3,02 | 3,47 | 3,82 | 4,24 |  |
| 15. | Расход ТЭ по муниципальным учреждениям, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета. | Гкал. | 27,911 | 43,102 | 49,554 | 40,918 | 39,688 | 38,458 | 37,238 | 31,098 |
| 16. | Площадь муниципальных учреждений ,в которых расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета. | кв.м. | 133,5 | 133,5 | 133,5 | 133,5 | 133,5 | 133,5 | 133,5 | 133,5 |
| 17. | Расход воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета. | куб.м. | 35,0 | 59,0 | 66,0 | 72,0 | 69,84 | 67,68 | 65,52 | 52,56 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18. | Численность сотрудников муниципальных учреждений, в котором расход воды осуществляется с использованием приборов учета. | чел. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 19. | Расход ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений ,расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета. | кВтч | 5438,0 | 6326,0 | 7018,0 | 7778,0 | 7545,0 | 7311,3 | 7077,9 | 5911,3 |
| 20. | Численность сотрудников муниципальных учреждений,в которых расчет за ЭЭ осуществляется с использованием приборов учета. | чел. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 21. | Объем природного газа, потребляемого (используемого) муниципальными учреждениями МО. | тыс.куб.м. | 3,756 | 5,80 | 6,722 | 6,12 | 5,94 | 5,75 | 5,57 | 4,65 |
| 22. | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в муниципальным учреждением ,расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета. | тыс.куб.м. | 3,756 | 5,80 | 6,722 | 6,12 | 5,94 | 5,75 | 5,57 | 4,65 |
| 23. | Расходы МО | тыс.руб. | 3825,8 | 4250,9 | 4723,2 | 5264,50 | -- | -- | -- | -- |
| 24. | Расходы МО на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений.. | тыс.руб. | 189,693 | 245,979 | 288,798 | 344,297 | -- | -- | -- | -- |
| 25. | Общее количество муниципальных учреждений. | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26. | Количество муниципальных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование. | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 27. | Объем товаров, работ ,услуг ,закупаемых для муниципальных нужд. | тыс.руб. | 6709,045 | 10712,040 | 12132,020 | 44236,338 | -- | -- | -- | -- |
| 28. | Объем товаров работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности. | тыс.руб. | 624.616 | 33,052 | 108,161 | 46,097 | -- | -- | -- | -- |
| 29. | Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки граждан по оплате жилищного помещения и коммунальных услуг. | тыс.руб. | 270,00 | 286,80 | 234,80 | 224,20 | -- | -- | -- | -- |
| 30. | Количество граждан, которым предоставляется социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | чел. | 1350 | 1434 | 1174 | 1230 | -- | -- | -- | -- |
| 31. | Объем ЭЭ ,потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов, на территории МО . | кВтч. | 4076914,0 | 4783768,0 | 4823554,0 | 5273335,0 | 5115135,0 | 4956935,0 | 4798735,0 | 4007735,0 |
| 32. | Объем ЭЭ ,потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО ,расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета. | кВтч. | 3946120,0 | 4616042,0 | 4748225,0 | 5246828,0 | 5089423,0 | 4932018,0 | 4774614,0 | 3987589,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 33. | Объем ЭЭ ,потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО. | кВтч. | 1473426,0 | 1566345,0 | 1761804,0 | 1828080,0 | 1773237,0 | 1718395,0 | 1663552,0 | 1389340,0 |
| 34. | Объем ЭЭ ,потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО ,расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета. | кВтч. | 0,00 | 0,00 | 117543,0 | 133372,0 | 175400,0 | 225650,0 | 290300,0 | 300000,0 |
| 35. | Объем ЭЭ ,потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО,расчеты за которую осуществляется с использованием индивидуальных и общих приборов учета. | кВтч. | 1469752,0 | 1562213,0 | 1760303,0 | 1827873,0 | 1773037,0 | 1718200,0 | 1663384,0 | 1389184,0 |
| 36. | Объем ТЭ ,потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО. | Гкал. | 5508,87 | 4806,06 | 4410,85 | 3768,76 | 3655,70 | 3542,63 | 3429,57 | 2864,26 |
| 37. | Объем ТЭ ,потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО ,расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета. | Гкал. | 0,00 | 143,49 | 1704,28 | 1567,59 | 2180,0 | 2850,0 | 3429,57 | 2864,26 |
| 38. | Объем воды (общий) ,потребляемой в частных жилых домах и многоквартирных на территории МО. | куб.м. | 233917,9 | 248984,1 | 254047,3 | 242500,3 | 235225,3 | 227950,0 | 220675,0 | 187573,7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39. | Объем воды ,потребленной (используемой) в в жилых домах и многоквартирных на территории МО ,расчеты за которую осуществляются использованием индивидуальных и общих приборов учета. | куб.м. | 9802,0 | 7236,0 | 19468,0 | 27666,0 | 38982,5 | 55650,0 | 98600,0 | 187573,7 |
| 40. | Объем природного газа , потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО. | тыс.куб.м. | 854,844 | 1124,22 | 1255,91 | 1335,75 | 1295,32 | 1255,62 | 1215,53 | 1015,17 |
| 41. | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах ( за исключением многоквартирных домов) на территории МО ,расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета. | тыс.куб.м. | 852,91 | 1122,78 | 1253,59 | 1332,93 | 1293,21 | 1253,11 | 1212,32 | 1015,17 |
| 42. | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории МО. | тыс.куб.м. | 580,682 | 623,410 | 596,953 | 586,333 | 568,753 | 553,180 | 533,593 | 533,593 |
| 43. | Объем природного газа ,потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории МО ,расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих приборов учета. | тыс.куб.м. | 534,719 | 575,203 | 548,781 | 539,027 | 550,125 | 551,173 | 533,593 | 533,593 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44. | Число многоквартирных домов на территории МО, | ед. | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 |  |
| 45. | Число многоквартирных домов на территории МО, в отношении которых проведено энергетическое обследование. | ед. | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | 20 | 30 |  |
| 46. | Площадь многоквартирных домов на территории МО, где расчеты за ТЭ осуществляются с использованием общедомовых приборов учета. | кв.м. | 6455,0 | 8795,0 | 10221,0 | 10862,0 | 12950,0 | 14200,0 | 15460,0 |  |
| 47. | Площадь многоквартирных домов на территории МО , где расчеты за ТЭ осуществляются с использованием расчетных способов (нормативов потребления). | кв.м. | 49032,0 | 46692,0 | 45266,0 | 44625,0 | 42537,0 | 41287,0 | 40027,0 | 0,00 |
| 48. | Площадь многоквартирных домов на территории МО ,где расчеты за воду осуществляются с использованием общедомовых приборов учетата. | кв.м. | 8463,0 | 8463,0 | 8463,0 | 11993,0 | 15593,0 | 18193,0 | 22693,0 | 40107,0 |
| 49. | Площадь многоквартирных домов, где расчеты за воду осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления). | кв.м. | 47024,0 | 47024,0 | 47024,0 | 43494,0 | 38894,0 | 37294,0 | 32794,0 | 0,00 |
| 50. | Площадь многоквартирных домов на территории МО ,где расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета. | кв.м. | 0,00 | 0,00 | 5686,0 | 39369,0 | 40107,0 | 40107,0 | 40107,0 | 40107,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 51. | Площадь жилых домов на территории МО ,где расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетных способов. | кв.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52. | Площадь многоквартирных домов на территории МО ,где расчеты за природный газ осуществляются с использованием приборов учета. | кв.м. | 51134 | 51134 | 51134 | 51134 | 51134 | 51134 | 51134 | 51134 |
| 53. | Площадь многоквартирных домов на территории МО ,где расчеты за природный газ осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) | кв.м. | 4353 | 4353 | 4353 | 4353 | 4353 | 4353 | 4353 | 4353 |

График № 1. Потребление электроэнергии в жилых домах, многоквартирных домах ,муниципальном учреждении и системах наружного освещения

График № 2. Потребление теплоэнергии в многоквартирных домах.

График № 3. Потребление воды в жилых домах, многоквартирных домах и муниципальном  учреждении.

6.Целевые показатели Программы.

Планируемые и фактически достигнутые в ходе реализации Программы значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности  рассчитываются для каждого года на протяжении всего срока реализации Программы.

Целевые показатели  в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ,предусматриваемые в Программе, отражающие динамику (изменение)  показателей, рассчитываются по отношению к значениям соответствующих показателей в году ,предшествующем году начала реализации Программы, а целевые показатели ,отражающие  оснащенность приборами учета энергетических ресурсов  ,рассчитываются в отношении  объектов  ,подключенных  к электрическим сетям централизованного электроснабжения ,  и (или) системам централизованного теплоснабжения,  и (или) системам централизованного водоснабжения, и (или) системам централизованного газоснабжения.

При расчете целевых показателей  в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сопоставимых условиях, учитывается в том числе изменение структуры и объемов потребления энергетических ресурсов ,не связанных с проведением мероприятий Программы и изменением численности населения МО Красносельское

Таблица № 2.

| № п.п | Наименование показателей |  | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2020г. |
| Группа А. Общие показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| А.1 | Отношение потребления топливно-энергетических ресурсов МО к отгруженным « товарам собственного производства» ,выполненным работам, услугам собственными силами. |  | кг.у.т./тыс.руб. | 432,72 | 473,96 | 452,23 | 422,24 | -- | -- | -- | -- |
| А.2 | Доля объемов электрической энергии (далее ЭЭ) ,расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ потребляемой жилыми домами, многоквартирными домами, муниципальными учреждениями системами наружного освещения на территории МО. |  | % | 98,1 | 98,5 | 98,3 | 98,4 | 99,3 | 99,6 | 99,9 | 100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А.3 | Доля объемов тепловой энергии (далее ТЭ) ,расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных приборов учета в многоквартирных домах на территории МО. | % | 0,00 | 2,99 | 38,63 | 41,66 | 60,20 | 88,90 | 100,00 | 100,00 |
| А.4 | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных приборов учета в многоквартирных домах и муниципальных учреждениях в общем объеме потребляемой на территории МО. | % | 4,2 | 2,96 | 7,60 | 11,43 | 25,40 | 38,90 | 54,60 | 100,00 |
| А.5 | Доля объемов природного газа ,расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета в частных жилых домах, муниципальных учреждениях и в многоквартирных домох с использованием индивидуальных и общих приборов учета на территории МО. | % | 96,66 | 97,16 | 97,30 | 97,10 | 97,80 | 98,30 | 98,80 | 100,00 |

|  | 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Группа В. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В.1 |  | Экономия ЭЭ в натуральном выражении. | тыс.кВт.ч. |  | -- |  | -- | -- | -- | 441,963 | 883,926 | 1325,88 |  |
|  | В.2 |  | Экономия ЭЭ в стоимостном выражении | тыс.руб. |  | -- |  | -- | -- | -- | 1325,88 | 2961,15 | 4773,17 |  |
|  | В.3 |  | Экономия ТЭ в натуральном выражении. | тыс.Гкал. |  | -- |  | -- | -- | -- | 0,113 | 0,227 | 0,339 |  |
|  | В.4 |  | Экономия ТЭ в стоимостном выражении | тыс.руб. |  | -- |  | -- | -- | -- | 467,82 | 1052,37 | 1744,15 |  |
|  | В.5 |  | Экономия воды в натуральном выражении | тыс.куб.м |  | -- |  | -- | -- | -- | 7,28 | 14,55 | 21,83 |  |
|  | В.6 |  | Экономия воды в стоимостном выражении | тыс.куб.м |  | -- |  | -- | -- | -- | 203,33 | 426,75 | 673,67 |  |
|  | В.7 |  | Экономия природного газа в натуральном выражении | тыс.куб.м |  | -- |  | -- | -- | -- | 57,846 | 115,693 | 173,538 |  |
|  | В.8 |  | Экономия природного газа в стоимостном выражении | тыс.руб. |  | -- |  | -- | -- | -- | 200,73 | 441,95 | 735,80 |  |
| Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| С.1 |  | Удельный расход ТЭ муниципальных учреждений ,расчет за которую осуществляется с использованием приборов учета, на 1 кв.м. общей площади. |  |  | Гкал/кв.м. | 0,21 | 0,33 |  | 0,37 | 0,31 | 0,30 | 0,29 | 0,28 | 0,24 |
| С.2 |  | Изменение удельного расхода ТЭ в муниципальных учреждениях, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета. ,на 1 кв.м. |  |  | Гкал/кв.м | ___ | 0,22 |  | 0,04 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,04 |
| С.3 |  | Удельный расход воды на снабжение муниципального учреждения , расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета , на 1 чел. |  |  | . куб.м./чел | 2,33 | 3,93 |  | 4,40 | 4,80 | 4,66 | 4,51 | 4,37 | 3,51 |
| С.4 |  | Изменение удельного расхожа воды на обеспечение муниципальных учреждений ,расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета , на 1 чел. |  |  | куб.м./чел | ___ | 1,60 |  | 0,47 | 0,40 | -0,14 | -0,15 | -0,14 | -0,10 |
| С.5 |  | Удельный расход ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета , на 1 чел. |  |  | кВт.ч/чел | 362,53 | 421,73 |  | 467,86 | 518,53 | 503,00 | 487,42 | 471,80 | 394,10 |
| С.6 |  | Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета , на 1 чел. |  |  | кВт.ч/чел | ___ | 58,90 |  | 105,30 | 156,00 | -15,53 | -15,58 | -15,62 | -77,70 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С.7 | Доля объемов ЭЭ , потребляемой муниципальными учреждениями ,расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета , в общем объеме ЭЭ ,потребляемой муниципальными учреждениями на территории МО. | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| С.8 | Доля объемов воды ,потребляемой муниципальными учреждениями , расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой муниципальными учреждениями на территории МО. | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| С.9 | Доля объемов природного газа, потребляемого муниципальными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета , в общем объеме природного газа ,потребляемого муниципальными учреждениями на территории МО. | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 100,00 |
| С.10 | Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическим ресурсами: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.10 1. | для фактических условий | % | 4,96 | 5,79 | 6,11 | 6,54 | -- | -- | -- | -- |
| С.10 2. | для сопоставимых условий | % | ___ | 6,42 | 7,50 | 8,10 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С.11 | Динамика расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.11 1. | для фактических условий | тыс.руб. | ___ | 56,286 | 42,819 | 55,49 | -- | -- | -- | -- |
| С.11 2. | для сопоставимых условий | тыс.руб. | -154,6 | -98,38 | -55,5 | -- | -- | -- | -- | -- |
| С.12 | Доля муниципальных учреждений , финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме муниципальных учреждений ,в которых проведено обязательное энергетическое обследование | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | ___ | ___ | ___ | ___ |
| С.13 | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности , в в общем объеме закупаемых товаров ,работ, услуг для муниципальных нужд | % | 9,30 | 0,31 | 0,90 | 0,11 | -- | -- | -- | -- |
| С.14 | Удельные расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел. | тыс.руб/ чел. | 0,21 | 0,20 | 0,21 | 0,22 | -- | -- | -- | -- |

| Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| D.1 | Доля объемов ЭЭ ,потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) ,расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета , в общем объеме ЭЭ потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных) на территории МО. | % | 97,23 | 96,49 | 98,43 | 99,49 | 99,50 | 99,57 | 99,65 | 100,00 |
| D.2 | Доля объемов ЭЭ в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета ,в общем объеме ЭЭ потребляемой в многоквартирных домах на территории МО. | % | 0,00 | 0,00 | 6,67 | 7,30 | 9,89 | 13,12 | 17,45 | ___ |
| D.3 | Доля объемов ЭЭ ,потребляемой в многоквартирных домах, оплата за которую осуществляется с использованием индивидуальных и общедомовых приборов учета , в общем объеме ЭЭ ,потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО. | % | 99,75 | 99,73 | 99,91 | 99,98 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| D.4 | Объемов ТЭ потребляемой в многоквартирных домах , оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета в общем объеме ТЭ ,потребляемой в многоквартирных домах на территории МО | % | 0,00 | 2,98 | 38,63 | 41,61 | 59,60 | 80,45 | 100,00 | 100,00 |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D.5 | Доля объемов воды , потребляемой в жилых домах и многоквартирных ,расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета , в общем объеме воды потребляемой (используемой) в жилых и многоквартирных домах на территории МО. |  | % |  | 4,20 | 2,91 | 7,66 | 11,41 | 16,57 | 24,41 | 44,68 | 100,00 |
| D.6 | Доля объемов природного газа , потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных) , расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета , в общем объеме природного газа, потребляемого в жилых домах, за исключением многоквартирных на территории МО. |  | % |  | 99,77 | 99,87 | 99,78 | 99,79 | 99,84 | 99,87 | 99,90 | 100,00 |
| D.7 | Доля объемов природного газа ,потребляемого (используемого) в многоквартирных домах , расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих приборов учета, в общем объеме газа ,потребляемого в многоквартирных домах на территории МО. |  | % |  | 92,10 | 92,30 | 91,90 | 91,90 | 96,73 | 99,60 | 100,00 | 100,00 |
| D.8 | Число многоквартирных домов , в отношении которых проведено энергетическое обследование . |  | шт. |  | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | 20 | 30 | 58 |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| D.9 |  | Доля многоквартирных домов, отношении которых проведено энергетическое обследование , в общем количестве многоквартирных домов. |  | % | 0,00 | 0,00 | 0,94 | 2,80 | 4,60 | 9,40 | 14,1 | 100,00 |
| D.10 |  | Удельный расход ТЭ в многоквартирных домах ,расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета в расчете на 1 кв.м. общей площади. |  | Гкал./кв.м. | 0,00 | 0,016 | 0,167 | 0,144 | 0,168 | 0,20 | 0,22 | 0,19 |
| D.11 |  | Удельный расход ТЭ в многоквартирных домах , расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) в расчете на 1 кв.м. общей площади. |  | Гкал./кв.м. | 0,11 | 0,099 | 0,06 | 0,05 | 0,035 | 0,017 | 0,00 | 0,00 |
| D.12 |  | Изменение удельного расхода ТЭ в многоквартирных домах , расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета в расчете на 1 кв.м. общей площади. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.12 1. |  | для фактических условий |  | Гкал/кв.м | ___ | 0,016 | 0,007 | 0,023 | 0,024 | 0,032 | 0,038 |  |
| D.12 2. |  | для сопоставимых условий |  | Гкал/кв.м | ___ | ___ | ___ | ___ | 0,024 | 0,056 | 0,076 |  |

| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D.13 |  | Изменение удельного расхода ТЭ в многоквартирных домах ,расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) в расчете на 1 кв.м. общей площади. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.13 1. |  | для фактических условий | Гкал/кв.м |  |  | ___ |  | -0,011 |  | -0,039 |  | -0,01 |  | -0,015 |  | -0,018 | -0,017 | 0,00 |
| D.13 2. |  | для сопоставимых условий | Гкал/кв.м |  |  | ___ |  | ___ |  | ___ |  | ___ |  | -0,015 |  | -0,033 | 0,00 | 0,00 |
| D.14 |  | Изменение отношения удельного расхода ТЭ в многоквартирных домах ,расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) ,к удельному расходу ТЭ в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.14 1. |  | для фактических условий | Гкал/кв.м |  |  | 0,00 |  | 6,19 |  | 0,35 |  | 0,34 |  | 0,21 |  | 0,085 | 0,00 | 0,00 |
| D.14 2. |  | для сопоставимых условий | Гкал/кв.м |  |  | 0,76 |  | 0,68 |  | 0,42 |  | 0,35 |  | 0,24 |  | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| D.15. |  | Удельный расход воды в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих приборов учета , в расчете на 1 кв.м. общей площади. | куб.м/кв.м |  |  | 1,16 |  | 0,86 |  | 2,30 |  | 2,31 |  | 2,60 |  | 3,05 | 3,20 | 3,38 |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |
| D.16 | Удельный расход воды в многоквартирных домах расчеты зф которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) в расчете на 1 кв.м общей площади. |  |  | куб.м./кв.м | 4,77 |  | 5,14 |  | 4,99 |  | 4,94 |  | 4,92 |  | 4,62 |  | 3,72 | 0,00 |
| D.17 | Изменение удельного расхода воды в жилых и многоквартирных домах ,расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в расчете на 1 кв.м. общей площади. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.17 1. | для фактических условий |  |  | куб.м/кв.м. | ___ |  | -0,3 |  | 1,44 |  | 0,01 |  | 0,29 |  | 0,45 |  | 0,15 | ___ |
| D.17 2. | для сопоставимых условий |  |  | куб.м./кв.м | ___ |  | ___ |  | ___ |  | ___ |  | 0,29 |  | 0,74 |  | 0,89 | 1,07 |
| D.18 | Изменение удельного расхода воды в жилых и многоквартирных домах , расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) в расчете на 1 кв.м. общей площади. |  |  | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.18 1. | для фактических условий |  |  | куб.м./кв.м | ___ |  | 0,37 |  | -0,15 |  | -0,15 |  | - 0,02 |  | - 0,03 |  | - 0,9 | ___ |
| D.18 2. | для сопоставимых условий |  |  | куб.м/кв.м. | ___ |  | ___ |  | ___ |  | ___ |  | -0,02 |  | -0,32 |  | - 1,22 | - 4,94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D.19 | Изменение отношения удельного расхода воды в жилых и многоквартирных домах ,расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) ,к удельному расходу воды в жилых и многоквартирных домах ,расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.19 1. | для фактических условий | куб.м/кв.м. | 4,11 | 5,98 | 2,16 | 2,13 | 1,89 | 1,52 | 1,16 |  |
| D.19 2. | для сопоставимых условий | куб.м/кв.м. | ___ | ___ | ___ | ___ | 0,99 | 0,93 | 0,75 |  |
| D.20 | Удельный расход ЭЭ в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета в расчете на 1 кв.м общей площади. | кВт.ч/кв.м. | ___ | ___ | 38,78 | 43,05 | 39,84 | 37.22 | 34,25 | 27,16 |
| D.21 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляется с использованием приборов учета на 1 кв.м. общей площади. | тыс.куб.м./кв.м | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |

7. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий ,необходимых для достижения целей и показателей Программы ,состоит из двух блоков, обеспечивающих комплексный подход к повышению  энергосбережения и энергоэффективности отраслей экономики и  социальной сферы.

В первый блок входят мероприятия по энергосбережению имеющие межотраслевой характер :

1. Организационно-правовые мероприятия.

2. Информационное обеспечение  мероприятий по энергосбережению.

3. Подготовка кадров в сфере энергосбережения

На мероприятия ,имеющие межотраслевой характер, планируется потратить                 80,00тыс.руб.     (см. Таблицу  № 3.)  «Межотраслевые мероприятия по энергосбережению»

Второй блок состоит из трех  подпрограмм:

1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной  фонде.

2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в системах наружного освещения.

3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в бюджетной сфере.

7.1.     Межотраслевые мероприятия по энергосбережению.                   Таблиц № 3.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполне- ния | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |  | Источник Финансирования | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Организационно – правовые мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Принятие муниципальных нормативно – правовых актов в области энергосбережения . | 2013г. | - | - | - | - | Не требует затрат | Администрация МО |
| 1.2 | Контроль за соответствием размещаемых заказов на поставки электрических ламп освещения и иного оборудования требованиям энергоэффективности. | 2013-2015г. | - | - | - | - | Не требует затрат | Администрация МО |
| Итого: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2. Информационное обеспечение энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Участие в конференциях, выставках, и семинарах по энергосбережению | 2013-2015г. | -- | -- | -- | -- | Не требует затрат | Администрация МО |
| 2.2 | Размещение на официальном сайте МО Красносельское информации о требованиях законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности ,другой информации по энергосбережению. | 2013-2015г. | - | - | - | - | Не требует затрат | Администрация МО |
| 2.3 | Разработка и проведение мероприятий по пропаганде энергосбережения через средства массовой информации, распространение социальной рекламы в области энергосбережения. | 2013-2015г. | 25,00 | -- | 10,00 | 15,00 | Бюджет МО | Администрация МО |

Продолжение таблицы № 3.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4 | Контроль за информированием собственников помещений в многоквартирных домах ,лиц ответственных за содержание многоквартирного дома о перечне мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, подлежащих проведению единовременно и (или) регулярно, путем размещения информации в подъездах многоквартирного дома и (или) других помещениях, относящихся к общему имуществу собственников в многоквартирном доме. | 2013-2015г. | - | - | - | - | Не требует затрат | Администрация МО |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Подготовка кадров в сфере энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация обучения и повышения квалификации муниципальных служащих и работников бюджетных учреждений в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. | 2013-2015г. | 55,00 | -- | 25,00 | 30,00 | Бюджет МО | Администрация МО |
| 3.2 | Организация занятий и конкурсов в средних общеобразовательных учебных заведениях по вопросам энергосбережения. | 2013-2015г. | -- | -- | -- | -- | Не требует затрат | Администрация МО |
| Итого: |  |  | 55,00 |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  | 80,00 |  |  |  |  |  |

7.2. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в     жилищном фонде».

Общее количество многоквартирных домов на территории муниципального образования Красносельское  составляет 214 шт.

Многоквартирные дома жилищного фонда МО Красносельское обслуживается управляющими компаниями:  ООО «Управляющая компания №1 » ООО «Управляющая компания №2», ООО «Управляющая компания №3»  г.Юрьев-Польский.  Основой мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде» является информация о потреблении топливно-энергетических ресурсов за предшествующие четыре года (2009-2012г.) .Таблица №4

| № пп | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Количество шт. | Объем финансирования тыс.руб. | Источник финансирования | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Контроль за достижением установленных данной Программой целевых показателей повышения эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде. | 2013-2015г.г. | ---- | -- | Не требует затрат | Администрация МО |
| 2. | Ранжирование многоквартирных домов по уровню энергоэффективности, выявление многоквартирных домов ,требующих реализации первоочередных мер по повышению энергоэффективности. | 2013-2015г.г. | 83 | 0,100 | Согласно законодательства | Исполнители в порядке ,предусмотренном законом № 94-ФЗ |
| 3. | Установка общедомовых приборов учета используемой электроэнергии. | 2013-2015г.г | 166 | 24,200 | Согласно законодательства | Исполнители в порядке, предусмотренном законом №94-ФЗ |
| 4. | Установка общедомовых приборов учета используемой теплоэнергии. | 2013-2015г.г. | 15 | 2250,00 | Согласно законодательства | Исполнители в порядке предусмотренном законом №94-ФЗ |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Установка общедомовых приборов учета холодного водоснабжения |  | 2013-2015г. | 20 | 2140,00 | Согласно законодательства | Исполнители в порядке предусмотренном законом №94-ФЗ |
| 6. | Проведение энергетических обследований многоквартирных домов. |  | 2013-2015г | 30 | 600,00 | Согласно законодательства | Исполнители в порядке предусмотренном законом №94 -ФЗ |
| 7. | Утепление многоквартирных домов, квартир и площади мест общего пользования, в многоквартирных домах, не подлежащих капитальному ремонту. |  | 2013-2015г. | 55 | 250,00 | Согласно законодательства | Исполнители в порядке предусмотренном законом №94-ФЗ |
| 8. | Размещение информации об установленных законодательством об энергосбережении и повышении энергетической эффективности требованиях ,предъявляемых к собственникам помещений в многоквартирных домах, лицам ответственным за содержание многоквартирного дома. | 2013-2015г |  | 224 | 22,00 | Согласно законодательства | Исполнители в порядке предусмотренном законом №94-ФЗ |
| 9. | Итого: |  |  |  | 5286,30 |  |  |

7.3 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической  эффективности в системах наружного освещения.

Экономия электроэнергии в системах наружного освещения имеет важное значение, т.к. в Российской Федерации на нужды освещения расходуется около  13% всей вырабатываемой электроэнергии, но доля освещения в составе зимнего вечернего пика значительно выше.

Система наружного освещения МО Красносельское насчитывает 567 светильников . Расчет за потребляемую электроэнергию пот приборам учета ведется  по 309 светильникам, расчет исходя из установленной мощности производится  по 258 светильникам, в т.ч  159 шт. с лампами  ДРВ-250.

Потребление электроэнергии системами уличного освещения.  Таблица № 5.

| № пп | Учет расхода электроэнергии | Электроэнергия кВт.ч. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009г | 2010г. | 2011г. | 2012г. |
| 1. | По приборам учета | 145034,0 | 112403,0 | 176773,0 | 183424,0 |
| 2. | По установленной мощности | 211751,0 | 192018,0 | 228157,0 | 231415,0 |
|  | Итого | 356785,0 | 304421,0 | 404930,0 | 414839,0 |

Расчет потребления электроэнергии и установленной мощности в системах наружного освещения показывает, что  общая установленная мощность  светильников без приборов учета составляет около 53% от общей установленной мощности в системе освещения, а  общее потребление электроэнергии без приборов учета ,составляет  55,8% от общего потребления системой наружного освещения.

Исходя из этого планируется в первую очередь замена  ламп ДРВ-250  в количестве 159 штук на энергосберегающие мощностью 45 вт., .

Для сравнительного анализа  приведены данные об основных типах ламп ,используемых в системах наружного освещения.

Дуговые ртутные лампы  (ДРЛ)

Наиболее распространенный в настоящее время тип ламп используемых в уличном и промышленном освещении.  Лампы  ДРЛ обладают меньшей свтоотдачей по сравнению с лампами ДНАТ, но в отличии от них не требуют высоковольтных запускающих устройств.

Эргономические показатели освещения  ламп ДРЛ немного хуже,че ,например у оамп ДРИ ,но лучше чем у ламп ДНАТ.

Дуговые натриевые трубчатые лампы (ДНАТ)

В настоящее время широко применяются освещения улиц, транспортных магистралей и тд..

Лампы ДНАТ обладают высокой светоотдачей среди газоразрядных ламп и меньшим снижением светового потока при длительных сроках службы.. Большая зависимость светоотдачи и напряжения зажигания ламп от состава внутреннего газа и от температуры горелки, предъявляют очень высокие требования к качеству изготовления и эксплуатации  ламп ДНАТ.

Светодиодные  лампы (СД  или LED)

В последнее время появились новые виды осветительных приборов—светодиоды. Эти приборы потребляют очень небольшую мощность, имеют очень большой срок службы.

Основными преимуществами светильников на основе светодиодов являются высокий показатель использования светового потока (90%).,высокая контрастность ,моментальное включение,  низкий пусковой ток, устойчивость к износу, экономия электроэнергии достигает до 50% ,по сравнению с газоразрядными лампами.

Однако при всех преимуществах они имеют очень высокую стоимость, которая может окупиться не ранее чем через 5лет.

Энергосберегающие компактно-люминисцентные лапмы   (Gauss)

Данный тип ламп применяется для помещений, а также используются в закрытых светильниках наружного освещения.  Срок службы ламп до 10000часов,цветовая температура до 6500К., мягкий нейтральный свет. Лампа Gauss мощностью 65 вт. является аналогом лампы накаливания 320вт. Лампы (около 30%) могут подвергаться  ремонту ,путем частичной замены пускорегулирующих элементов.

Учитывая возможности  местного бюджета, администрацией  МО Красносельское  первоочередной выбрана стратегия перехода от светильников с лампами ДРЛ  к светильникам  с энергосберегающими лампами  Gauss  T4 SPIRAL 220-240v 65w 6500K мощностью 65 вт, эквивалентная по световому потоку лампе ДРЛ-250, в населенных пунктах,  где отсутствуют приборы учета в системах наружного освещения.

Использование вышеуказанных ламп, .вместо ДРЛ (ДРВ) дает экономию электроэнергии

до 12% ежегодно.

Проведем нормативный расчет  экономии (приблизительной) электрической энергии за год при замене  ламп ДРЛ (ДРВ)-250  на энергоэффективные  Gauss 65w.стоимостью 430руб/шт.

Потребляемая мощность светильника с лампой Gauss уменьшается на 190 вт.

Приблизительное  (расчетное) время работы уличного освещения в год составляет 4270часов. Таким образом экономия потребления электроэнергии одним светильником с лапой Gauss 65w. составит:   0,19квт. * 4270ч. = 811,3 кВт.ч. за один год.

№ пп; Наименование; Единица измерения; 2013г.; 2014г.; 2015г,; 2020г.. 1.; Количество энергосберегающих ламп; шт.; 60; 50; 49. 2.; Затраты на приобретение энергосберегающих ламп.; тыс.руб.; 25,80; 21,50; 21,07. 3.; Итого:; тыс.руб.; 68,370. 4.; Экономия потребления электроэнергии; тыс.кВт.ч; 48,678; 40,565; 39,754. 5.; Итого:; тыс.кВт.ч.; 128,997. 6.; Экономия средств на оплату потребленной электроэнергии.; тыс.руб.; 217,591; 181,328; 177,694. 7.; Итого:; тыс.руб.; 576,613.

Расчеты экономического эффекта замены ламп ДРЛ(ДРВ)250 представлены в таблице №6.

Расчет экономического эффекта от замены ламп ДРЛ(ДРВ)-250 на энергосберегающие

компактно- люминесцентные лампы  Gauss 65w.                                 Таблица №6

Из таблицы № 6. видно, что окупаемость мероприятия по замене ламп на энергоэффективные,  имеют окупаемость в течении 1года.

Так же в 2013-2015г. планируется  установить 6 приборов учета электроэнергии в системе уличного освещения ,общая сумма необходимая на установку приборов составит – 120 тыс.          руб.

Населенные пункты ,где планируется установка приборов учета:

- с.Сорогужино –2шт;

- с.Подолец       --2шт.;

- с.Авдотьино   --2шт.

7.4. Подпрограмма  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере»

На территории  МО Красносельское сельское поселение действует одно муниципальное учреждение  - местная администрация.

Адрес: Владимирская область, Юрьев-Польский район, С.Красное ,дом 51.

Телефон: 8(49246)2-22_47

E-mail:

Глава администрации муниципального образования Красносельское –Жариков Виталий Александрович.

Ответственный за разработку и реализацию программных мероприятий – директор Муниципального казенного учреждения « Центр услуг муниципального образования Красносельское»  Владыкина Елена Владимировна.

Число работников администрации – 15человек.

Административным зданием   МО Красносельское  является отдельно стоящее кирпичное здание  1969 года постройки, общей площадью 133,5кв.м.

В таблице  № 7 представлен перечень приборов учета  топливно –энергетических ресурсов, потребляемых зданием администрации.

Перечень установленных приборов учета расхода энергоресурсов в здании   администрации МО Красносельское.                                              Таблица №7

| № п/п | Наименование системы энергоснабжения | Наименование установленных приборов | Марка | Состояние прибора учета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Система холодного водоснабжения | Счетчик холодной воды | СКВ 15-32 | рабочее |
| 2. | Система электроснабжения | Счетчик электроэнергии | СО-505 | рабочее |
| 3. | Система газоснабжения | Счетчик природного газа | NPM-64 | рабочее |

Анализ динамики потребления энергетических ресурсов муниципальным учреждением показывает, что за период с 2009года по 2012год имеет место значительного повышения объемов потребляемых ресурсов.

Потребление энергетических ресурсов муниципальным учреждением. Таблица № 8

| № пп | Наименование | Единица измерения | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Электроэнергия | кВт.ч. | 5438,0 | 6326,0 | 7018,0 | 7778,0 |
| 2. | Природный газ | тыс.куб.м. | 3,756 | 5,800 | 6,722 | 6,120 |
| 3. | Холодное водоснабжение | куб.м. | 35,0 | 59,0 | 60,0 | 72,0 |

График № 5.  Удельный расход электроэнергии в муниципальном учреждении

График №6. Удельный расход теплоэнергии (природный газ) в муниципальном

учреждении.

График №7. Удельный расход холодной воды в муниципальном учреждении

Перечень технических и технологических мероприятий возможных  к реализации по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетных учреждениях:

- Повышение тепловой защиты (утепление) зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте зданий строений, сооружений;

- Перекладка электрических сетй для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях;

- Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления в зданиях;

- Проведение гидравлической регулировки ,автоматической (ручной) балансировки распределительных систем отопления в зданиях;

- Автоматическое включение и выключение электрического освещения за счет использования датчиков присутствия людей в помещении;

- Закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности.

Мероприятия  подпрограммы  « Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере

| № пп | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Количество | Объем финансирования тыс.руб. | Источник финансирования | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сбор и анализ информации об энергопотреблении здания муниципального учреждения и определение очередности мероприятий по энергосбережению. | 2013-2015г.г. | 1 | Не требует затрат | Бюджет МО | Администрация МО |
| 2. | Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования. | 2013-2015г.г. | 1 | Не требует затрат | Бюджет МО | Администрация МО |
| 3. | Мероприятия по внедрению и замене оборудования и осветительных приборов на более энергоэффективные. | 2013-2015г.г. | 1 | 1,0 | Бюджет МО | Администрация МО |
| 4. | Установка терморегуляторов на радиаторах отопления. | 2013г | 15 | 12,00 | Бюджет МО | Администрация МО |
| 5. | Облицовка стен за радиаторами рефлекторной алюминиевой фольгой. | 2013г. | 15 | 0,80 | Бюджет МО | Администрация МО |
| 6. | Снижение температуры теплоносителя системы отопления на время отсутствия работников администрации МО ( ночное время и выходные дни). | 2013-2015г.г. | 1 | Не требует затрат | Бюджет МО | Администрация МО. |

Таблица № 9.

8.Ресурсное обеспечение Программы

Обеспечение финансирования Программы осуществляется за счет средств бюджета МО Красоносельское сельское поселение , а так же за счет средств организаций коммунального комплекса ,инвестиционных надбавок  к тарифам ( в случае принятия в установленном порядке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса).

К реализации мероприятий могут привлекаться средства областного и федерального бюджетов в рамках финансирования областных  и федеральных программ по энергосбережению и повышению энергоэффективности и внебюджетные источники.

Общий объем финансирования Программы составляет  5577,67 тыс.руб.    , в том числе из бюджета МО Красносельское  составит   288,170   тыс.руб. :

2103год---1560,57тыс.руб.

2014год---1900,00тыс.руб.

2015год---2117,10тыс.руб.

Общий объем финансирования  мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности МО Красносельское.                      Таблица №10

| № пп | Наименование мероприятия | Объем финансирования , тыс.руб по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| 1. | Межотраслевые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 80,00 | --- | 35,00 | 45,00 |
| 2. | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде» | 5286,30 | 1200,00 | 2100,00 | 1986,30 |
| 3. | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения» | 188,37 | 68,80 | 61,50 | 61,07 |
| 4. | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере» | 23,00 | 3,00 | 10,00 | 10,00 |
| Итого: |  | 5577,67 | 1560,67 | 1900,00 | 2117,10 |

Объем финансирования Программы за счет бюджета МО Красносельское носят прогнозный  характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджета на очередной финансовый год.

- Механизм реализации и порядок контроля за ходом   реализации Программы.

Реализация  Программы  обеспечивается за счет проведения программных мероприятий на следующих уровнях:

- бюджентные  учреждения, муниципальные предприятия;

- органы местного  самоуправления.

Обязанности по выполнению энергосберегающих мероприятий ,учету, контролю за их реализацией и результатами в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях  должны быть установлены в должностных регламентах (инструкциях,трудовых контактах ) в течении трех месяцев с момента начала реализации Программы. Ответственность за невыполнение указанных функций устанавливается приказом руководителя или  вышестоящего органа.

Муниципальный заказчик определяет основные направления  и плановые показатели деятельности по управлению энергосбережением ,обеспечивает мотивацию и контроль достижения установленных показателей энергоэффективности  , а также несет ответственность за достижение утвержденных показателей и индикаторов ,позволяющих оценить ход реализации Программы.

В отношении муниципальных бюджетных учреждений ,муниципальных предприятий , а также органов местного самоуправления ,- управление Программой осуществляется в основном административными (организационно –распорядительными) методами в сочетании с использованием экономических стимулов и мер морального поощрения персонала.

Финансирование программных мероприятий осуществляется непосредственно муниципальными заказчиками из средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий по энергосбережению.

Порядок финансирования программных мероприятий устанавливает глава администрации МО Красносельское . Отбор исполнителей для выполнения работ по реализации программных мероприятий производится заказчиками  Программы в установленном для размещения муниципальных заказов порядке.

При подготовке и согласовании муниципальных программ социально-экономического развития , управление энергосбережением должно быть выделено в отдельный раздел.

Периодичность рассмотрения вопросов о выполнении программных мероприятий – один

раз в полгода. По итогам работы в срок до 30 числа месяца ,следующего за полугодием

составляется отчет установленной формы.

Администрация МО Красносельское ежеквартально рассматривает вопрос о состоянии           энергосбережения  в  муниципальном образовании.

На основании положений Программы администрация  МО Красносельское  :

*обеспечивает реализацию программных мероприятий и координирует работы по

Программе;

- производит отбор исполнителей программных мероприятий и финансирует в установленном порядке их проведение;

- осуществляет мониторинг хода  реализации Программы , в том числе сбор  и анализ статистической и иной информации об эффективности использования энергетических ресурсов, организации независимой оценки показателей эффективности программных мероприятий, их соответствие индикаторам и показателям;

- составляет сводную заявку на финансирование программных мероприятий из местного бюджета;

- готовит  предложения по корректировке Программы и в установленном порядке представляет их на утверждение главе Администрации МО Красносельское;

- публикует в средствах массовой информации не реже двух раз в год ,с одновременным размещением в сети Интернет об основных сведениях о результатах реализации Программы.

Предусмотренные Программой финансово – экономические механизмы и механизмы стимулирования распространяются на лиц , являющихся исполнителями программных мероприятий. Финансирование энергосберегающих мероприятий за счет местного бюджета осуществляется в соответствии с решением Совета депутатов о бюджете на соответствующий год. Объем и структура бюджетного финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями бюджета и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.

10.Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы  производится ежегодно на основе использования целевого индикатора , который обеспечит мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем фактически достигнутого показателя за соответствующий год с его прогнозным значением ,,утвержденным Программой.

Эффективность  реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевого индикатора по формуле:

I f

E =  -------- х 100%

I n

где:

E  --    эффективность реализации  Программы (в процентах)
       If  --    фактический индикатор ,достигнутый в ходе реализации Программы;

In  --    нормативный индикатор ,утвержденный Программой.

Критерии оценки эффективности реализации Программы:

* Программа реализуется эффективно   (за отчетный год, за весь период реализации ),если ее эффективность составляет  80% и более;

*Программа    нуждается в корректировке и доработке ,если эффективность реализации Программы составляет 60-80%;
 * Программа  считается неэффективной, если мероприятия    Программы выполнены с эффективностью менее 60%.